## DisenioCompresion
Elemento | kl/r_Diseño | λf | λrf | Esbeltez del ala | λw | λrw | Esbeltez del alma | Tipo de Sección | Fe [kgf/m2] | Frontera Le | Qs Esbeltos no Rigidizados | f Fcr_Y - No Esbeltas [kgf/m2] | be Esbeltos no Rigidizados [m] | Ae Esbeltos no Rigidizados [m2] | Q Secciones Esbeltas | Forma de Pandeo | Fcr - FB Pandeo Flexional [kgf/m2] | Pn - FB Pandeo Flexional [kgf] | Fez [kgf/m2] | FCR - FTB Pandeo Flexotorsional [kgf/m2] | Pn - FTB Pandeo Flexotorsional [kgf] | Pn [kgf] | ΦPn [LRFD] [kgf]
1 | 93.23 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 23151797.27 | 133.68 | 1 | 16016876.71 | 0.26 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 16016876.71 | 62889.37 | 50672581.83 | 20535547.12 | 80631.67 | 62889.37 | 56600.43
2 | 93.23 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 23151797.27 | 133.68 | 1 | 16016876.71 | 0.26 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 16016876.71 | 62889.37 | 50672581.83 | 20535547.12 | 80631.67 | 62889.37 | 56600.43
3 | 93.23 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 23151797.27 | 133.68 | 1 | 16016876.71 | 0.26 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 16016876.71 | 62889.37 | 50672581.83 | 20535547.12 | 80631.67 | 62889.37 | 56600.43
4 | 93.23 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 23151797.27 | 133.68 | 1 | 16016876.71 | 0.26 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 16016876.71 | 62889.37 | 50672581.83 | 20535547.12 | 80631.67 | 62889.37 | 56600.43
5 | 93.23 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 23151797.27 | 133.68 | 1 | 16016876.71 | 0.26 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 16016876.71 | 62889.37 | 50672581.83 | 20535547.12 | 80631.67 | 62889.37 | 56600.43
6 | 93.23 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 23151797.27 | 133.68 | 1 | 16016876.71 | 0.26 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 16016876.71 | 62889.37 | 50672581.83 | 20535547.12 | 80631.67 | 62889.37 | 56600.43
7 | 124.31 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 13022187.57 | 133.68 | 1 | 11220095.38 | 0.27 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 11220095.38 | 44055.07 | 39279580.91 | 19327309.99 | 75887.6 | 44055.07 | 39649.56
8 | 124.31 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 13022187.57 | 133.68 | 1 | 11220095.38 | 0.27 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 11220095.38 | 44055.07 | 39279580.91 | 19327309.99 | 75887.6 | 44055.07 | 39649.56
9 | 124.31 | 6.59 | 15.89 | Ala No Esbelta | 29.92 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 13022187.57 | 133.68 | 1 | 11220095.38 | 0.27 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 11220095.38 | 44055.07 | 39279580.91 | 19327309.99 | 75887.6 | 44055.07 | 39649.56

## DisenioFlexion_X
Elemento | λf | λpf | λprf | Esbeltez del ala | λw | λpw | λprw | Esbeltez del alma | Tipo de Sección | Lp [m] | Lr | Zona de pandeo a Flexión | Mpx [kgf*m] | Mnx - Y Fluencia [kgf*m] | Cb | Fcrx - LTB Pandeo Lateral Torsional [kgf/m2] | Mnx - LTB Pandeo Lateral Torsional [kgf*m] | kc - FLB Pandeo Local del ala | Mnx Pandeo Local del ala [kgf*m] | Mnx [kgf*m] | ΦMn [LRFD] [kgf*m]
1 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 2.17 | 93746117.59 | 15830.38 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06
2 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 2.17 | 93746117.59 | 15830.38 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06
3 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 2.17 | 93746117.59 | 15830.38 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06
4 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 2.17 | 93746117.59 | 15830.38 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06
5 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 2.17 | 93746117.59 | 15830.38 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06
6 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 2.17 | 93746117.59 | 15830.38 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06
7 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 1.32 | 37657324.7 | 8637.2 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06
8 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 1.32 | 37657324.7 | 8637.2 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06
9 | 6.59 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 29.92 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.61 | 5.78 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 8340.07 | 8340.07 | 1.32 | 37657324.7 | 8637.2 | 0.73 | No Aplica | 8340.07 | 7506.06

## DisenioFlexion_Y
Elemento | Tipo de Sección | Mpy [kgf*m] | Mny - Y Fluencia [kgf*m] | Fcry - FLB Pandeo Local del ala [kgf/m2] | Mny Pandeo Local del ala [kgf*m] | Mny [kgf*m] | ΦMn [LRFD] [kgf*m]
1 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09
2 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09
3 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09
4 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09
5 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09
6 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09
7 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09
8 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09
9 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 2352.32 | 2352.32 | 324193399.33 | No Aplica | 2352.32 | 2117.09

## Restriccion_DC
Elemento | Tipo de Elemento | Perfil Estructural | Peso unitario [kgf/m] | Longitud [m] | Peso del elemento [kgf] | Tipo de verificación Diseño | ΦPn [LRFD] [kgf] | ΦMnx [LRFD] [kgf*m] | ΦMny [LRFD] [kgf*m] | Relación Demanda/Capacidad
1 | Col | ['W 8X21'] | 30.8189 | 3 | 92.4566 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 56600.43 | 7506.06 | 2117.09 | 0.698
2 | Col | ['W 8X21'] | 30.8189 | 3 | 92.4566 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 56600.43 | 7506.06 | 2117.09 | 0.698
3 | Col | ['W 8X21'] | 30.8189 | 3 | 92.4566 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 56600.43 | 7506.06 | 2117.09 | 0.618
4 | Col | ['W 8X21'] | 30.8189 | 3 | 92.4566 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 56600.43 | 7506.06 | 2117.09 | 0.618
5 | Col | ['W 8X21'] | 30.8189 | 3 | 92.4566 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 56600.43 | 7506.06 | 2117.09 | 0.627
6 | Col | ['W 8X21'] | 30.8189 | 3 | 92.4566 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 56600.43 | 7506.06 | 2117.09 | 0.627
7 | Vig | ['W 8X21'] | 30.8189 | 4 | 123.2754 | Acciones De Flexión Solicitante En Elementos | 39649.56 | 7506.06 | 2117.09 | 0.645
8 | Vig | ['W 8X21'] | 30.8189 | 4 | 123.2754 | Acciones De Flexión Solicitante En Elementos | 39649.56 | 7506.06 | 2117.09 | 0.691
9 | Vig | ['W 8X21'] | 30.8189 | 4 | 123.2754 | Acciones De Flexión Solicitante En Elementos | 39649.56 | 7506.06 | 2117.09 | 0.553