## DisenioCompresion
Elemento | kl/r_Diseño | λf | λrf | Esbeltez del ala | λw | λrw | Esbeltez del alma | Tipo de Sección | Fe [kgf/m2] | Frontera Le | Qs Esbeltos no Rigidizados | f Fcr_Y - No Esbeltas [kgf/m2] | be Esbeltos no Rigidizados [m] | Ae Esbeltos no Rigidizados [m2] | Q Secciones Esbeltas | Forma de Pandeo | Fcr - FB Pandeo Flexional [kgf/m2] | Pn - FB Pandeo Flexional [kgf] | Fez [kgf/m2] | FCR - FTB Pandeo Flexotorsional [kgf/m2] | Pn - FTB Pandeo Flexotorsional [kgf] | Pn [kgf] | ΦPn [LRFD] [kgf]
1 | 95.29 | 7.95 | 15.89 | Ala No Esbelta | 32.52 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 22161616 | 133.68 | 1 | 15692743.86 | 0.25 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 15692743.86 | 52498.7 | 43228516.5 | 19809395.09 | 66270.6 | 52498.7 | 47248.83
2 | 95.29 | 7.95 | 15.89 | Ala No Esbelta | 32.52 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 22161616 | 133.68 | 1 | 15692743.86 | 0.25 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 15692743.86 | 52498.7 | 43228516.5 | 19809395.09 | 66270.6 | 52498.7 | 47248.83
3 | 121.54 | 4.98 | 15.89 | Ala No Esbelta | 21.04 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 13622525.05 | 133.68 | 1 | 11629645.65 | 0.17 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 11629645.65 | 35162.73 | 60850478.05 | 21266334.64 | 64299.66 | 35162.73 | 31646.46
4 | 121.54 | 4.98 | 15.89 | Ala No Esbelta | 21.04 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 13622525.05 | 133.68 | 1 | 11629645.65 | 0.17 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 11629645.65 | 35162.73 | 60850478.05 | 21266334.64 | 64299.66 | 35162.73 | 31646.46
5 | 121.54 | 4.98 | 15.89 | Ala No Esbelta | 21.04 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 13622525.05 | 133.68 | 1 | 11629645.65 | 0.17 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 11629645.65 | 35162.73 | 60850478.05 | 21266334.64 | 64299.66 | 35162.73 | 31646.46
6 | 121.54 | 4.98 | 15.89 | Ala No Esbelta | 21.04 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 13622525.05 | 133.68 | 1 | 11629645.65 | 0.17 | 0 | 1 | Pandeo Inelástico Secciones No Esbeltas | 11629645.65 | 35162.73 | 60850478.05 | 21266334.64 | 64299.66 | 35162.73 | 31646.46
7 | 178.79 | 5.09 | 15.89 | Ala No Esbelta | 37.64 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 6295201.42 | 133.68 | 1 | 5520891.65 | 0.33 | 0 | 1 | Pandeo Elástico Secciones No Esbeltas | 5520891.65 | 19691.02 | 25669010.82 | 22511722.49 | 80291.17 | 19691.02 | 17721.92
8 | 185.06 | 6.08 | 15.89 | Ala No Esbelta | 39.33 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 5875853.56 | 133.68 | 1 | 5153123.57 | 0.34 | 0 | 1 | Pandeo Elástico Secciones No Esbeltas | 5153123.57 | 16331.05 | 21341110.79 | 18716154.16 | 59314.39 | 16331.05 | 14697.94
9 | 185.06 | 6.08 | 15.89 | Ala No Esbelta | 39.33 | 42.29 | Alma No Esbelta | Sección No Esbelta | 5875853.56 | 133.68 | 1 | 5153123.57 | 0.34 | 0 | 1 | Pandeo Elástico Secciones No Esbeltas | 5153123.57 | 16331.05 | 21341110.79 | 18716154.16 | 59314.39 | 16331.05 | 14697.94

## DisenioFlexion_X
Elemento | λf | λpf | λprf | Esbeltez del ala | λw | λpw | λprw | Esbeltez del alma | Tipo de Sección | Lp [m] | Lr | Zona de pandeo a Flexión | Mpx [kgf*m] | Mnx - Y Fluencia [kgf*m] | Cb | Fcrx - LTB Pandeo Lateral Torsional [kgf/m2] | Mnx - LTB Pandeo Lateral Torsional [kgf*m] | kc - FLB Pandeo Local del ala | Mnx Pandeo Local del ala [kgf*m] | Mnx [kgf*m] | ΦMn [LRFD] [kgf*m]
1 | 7.95 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 32.52 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.57 | 5.17 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 6946.47 | 6946.47 | 2.17 | 84843620.04 | 12830.3 | 0.7 | No Aplica | 6946.47 | 6251.82
2 | 7.95 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 32.52 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.57 | 5.17 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 6946.47 | 6946.47 | 2.17 | 84843620.04 | 12830.3 | 0.7 | No Aplica | 6946.47 | 6251.82
3 | 4.98 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 21.04 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.23 | 5.69 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 4783.79 | 4783.79 | 2.17 | 80466580.07 | 8789.93 | 0.76 | No Aplica | 4783.79 | 4305.41
4 | 4.98 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 21.04 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.23 | 5.69 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 4783.79 | 4783.79 | 2.17 | 80466580.07 | 8789.93 | 0.76 | No Aplica | 4783.79 | 4305.41
5 | 4.98 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 21.04 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.23 | 5.69 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 4783.79 | 4783.79 | 2.17 | 80466580.07 | 8789.93 | 0.76 | No Aplica | 4783.79 | 4305.41
6 | 4.98 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 21.04 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.23 | 5.69 | Pandeo Lateral Torsional Inelastico (Zona 2) | 4783.79 | 4783.79 | 2.17 | 80466580.07 | 8789.93 | 0.76 | No Aplica | 4783.79 | 4305.41
7 | 5.09 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 37.64 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.12 | 3.73 | Pandeo Lateral Torsional Elastico (Zona 3) | 8753.04 | 8753.04 | 1.32 | 21259109.66 | 6402.52 | 0.65 | No Aplica | 6402.52 | 5762.27
8 | 6.08 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 39.33 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.08 | 3.45 | Pandeo Lateral Torsional Elastico (Zona 3) | 7580.02 | 7580.02 | 1.32 | 18908188.73 | 4908.82 | 0.64 | No Aplica | 4908.82 | 4417.94
9 | 6.08 | 10.79 | 28.38 | Ala Es Compacta | 39.33 | 106.72 | 161.78 | Alma Compacta | La Sección Si Es Compacta Tanto En Las Alas Como En El Alma | 1.08 | 3.45 | Pandeo Lateral Torsional Elastico (Zona 3) | 7580.02 | 7580.02 | 1.32 | 18908188.73 | 4908.82 | 0.64 | No Aplica | 4908.82 | 4417.94

## DisenioFlexion_Y
Elemento | Tipo de Sección | Mpy [kgf*m] | Mny - Y Fluencia [kgf*m] | Fcry - FLB Pandeo Local del ala [kgf/m2] | Mny Pandeo Local del ala [kgf*m] | Mny [kgf*m] | ΦMn [LRFD] [kgf*m]
1 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1927.3 | 1927.3 | 222338509 | No Aplica | 1927.3 | 1734.57
2 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1927.3 | 1927.3 | 222338509 | No Aplica | 1927.3 | 1734.57
3 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1402.41 | 1402.41 | 568336266.71 | No Aplica | 1402.41 | 1262.17
4 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1402.41 | 1402.41 | 568336266.71 | No Aplica | 1402.41 | 1262.17
5 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1402.41 | 1402.41 | 568336266.71 | No Aplica | 1402.41 | 1262.17
6 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1402.41 | 1402.41 | 568336266.71 | No Aplica | 1402.41 | 1262.17
7 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1384.78 | 1384.78 | 543309752.91 | No Aplica | 1384.78 | 1246.3
8 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1156.84 | 1156.84 | 381104915.65 | No Aplica | 1156.84 | 1041.16
9 | Sección Es Compacta En Las Alas (No se Considera el Alma) | 1156.84 | 1156.84 | 381104915.65 | No Aplica | 1156.84 | 1041.16

## Restriccion_DC
Elemento | Tipo de Elemento | Perfil Estructural | Peso unitario [kgf/m] | Longitud [m] | Peso del elemento [kgf] | Tipo de verificación Diseño | ΦPn [LRFD] [kgf] | ΦMnx [LRFD] [kgf*m] | ΦMny [LRFD] [kgf*m] | Relación Demanda/Capacidad
1 | Col | ['W 8X18'] | 26.2583 | 3 | 78.7749 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 47248.83 | 6251.82 | 1734.57 | 0.871
2 | Col | ['W 8X18'] | 26.2583 | 3 | 78.7749 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 47248.83 | 6251.82 | 1734.57 | 0.871
3 | Col | ['W 6X16'] | 23.7319 | 3 | 71.1958 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 31646.46 | 4305.41 | 1262.17 | 0.924
4 | Col | ['W 6X16'] | 23.7319 | 3 | 71.1958 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 31646.46 | 4305.41 | 1262.17 | 0.924
5 | Col | ['W 6X16'] | 23.7319 | 3 | 71.1958 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 31646.46 | 4305.41 | 1262.17 | 0.909
6 | Col | ['W 6X16'] | 23.7319 | 3 | 71.1958 | Por Acciones Combinadas De Flexo Compresión | 31646.46 | 4305.41 | 1262.17 | 0.909
7 | Vig | ['W 10X19'] | 27.9947 | 4 | 111.9789 | Acciones De Flexión Solicitante En Elementos | 17721.92 | 5762.27 | 1246.3 | 0.738
8 | Vig | ['W 10X17'] | 24.8749 | 4 | 99.4994 | Acciones De Flexión Solicitante En Elementos | 14697.94 | 4417.94 | 1041.16 | 1
9 | Vig | ['W 10X17'] | 24.8749 | 4 | 99.4994 | Acciones De Flexión Solicitante En Elementos | 14697.94 | 4417.94 | 1041.16 | 0.709